














О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи 
по профилю «челюстно-лицевая хирургия», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 14 июня 2019 г. № 422н


В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:
1.Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи по профилю «челюстно-лицевая хирургия», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июня 2019 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2019 г., регистрационный № 55783), согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2026 г.




	Министр
	М.А. Мурашко
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[bookmark: Par29]Изменения,
которые вносятся в Порядок оказания медицинской помощи по профилю «челюстно-лицевая хирургия», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июня 2019 г. № 422н 

1. Сноску 1 к пункту 6 изложить в следующей редакции:
«1 В случае возложения на фельдшера функций лечащего врача в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 марта 
2025 г. № 155н «Об утверждении порядка возложения руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
и скорой медицинской помощи на фельдшера, акушерку отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту 
в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты 
и психотропные лекарственные препараты» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля 2025 г., регистрационный № 81841). Действует до 1 сентября 2031 г.».
2. Сноску 2 к пункту 12 изложить в следующей редакции: 
«2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 185н «Об утверждении Положения об организации специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный
№ 82316). Действует до 1 сентября 2031 г.».
3. Сноску 4 к пункту 14 изложить в следующей редакции: 
«4 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 186н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный 
№ 82315). Действует до 1 сентября 2031 г.».
4. Сноску 6 к пункту 18 изложить в следующей редакции: 
«6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2021 г. № 116н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2021 г., регистрационный № 62964), 
с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 сентября 2025 г. № 539н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2025 г., регистрационный № 83810).».
5. Сноску 9 к пункту 20 изложить в следующей редакции: 
«9 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 193н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный 
№ 82181). Действует до 1 сентября 2031 г.».
6. В приложении № 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На должность врача – челюстно-лицевого хирурга Кабинета назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям 
к медицинским и фармацевтическим работникам1 по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» по специальности «челюстно-лицевая хирургия», а также требованиям профессионального стандарта «врач – челюстно-лицевой хирург»1.1.»;
б) сноски 1 и 1.1 к пункту 3 изложить в следующей редакции: 
«1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713).
1.1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 15 июня 2020 г. № 337н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Врач – челюстно-лицевой хирург» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2020 г., регистрационный № 59002).»;
в) пункт 6 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:
«В медицинской организации, в структуре которой создаются отделения, кабинеты, лаборатории, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь2 (1), а также лекарственных препаратов
и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;
г) сноску 2 (1) к пункту 6 изложить в следующей редакции:
«2 (1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 апреля 2025 г. № 189н «Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный № 82252). Действует 
до 1 сентября 2031 г.»;
д) сноски 3 и 4 к пункту 7 изложить в следующей редакции:
3 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ.»;
4 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.».
7. Пункт 2 Приложения № 2 изложить в следующей редакции:
	«
	2.
	Медицинская сестра (медицинский брат)
	1 должность на 1 врача - челюстно-лицевого хирурга
	
».



8. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю
«челюстно-лицевая хирургия»,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 14 июня 2019 г. № 422н
Стандарт оснащения кабинета врача - челюстно-лицевого хирурга
	№ п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, шт.

	1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	187150
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, с питанием 
от сети
	Кушетка
	1

	
	187220
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, с гидравлическим приводом
	
	

	
	187250
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, механический
	
	

	2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121180
	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования
	Мешок Амбу
	не менее 1

	
	121270
	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования
	
	

	3
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	162580
	Система аспирационная для очищения дыхательных путей 
для экстренной помощи, электрическая
	Аспиратор хирургический
	не менее 1

	
	260570
	Система аспирационная общего назначения, 
с питанием от сети
	
	

	
	260580
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260650
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная
	
	

	
	358710
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая
	
	

	
	326770
	Система низковакуумной аспирации универсальная
	
	

	
	358690
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая
	
	

	
	358700
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная
	
	

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	239410
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический
	Тонометр
	не менее 2

	
	216560
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец
	
	

	
	216630
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
	
	

	
	122850
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный
	
	

	
	122830
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный
	
	

	
	366210
	Аппарат для измерения артериального давления 
с определением аритмии
	
	

	
	216350
	Аппарат электронный для измерения артериального давления 
с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный
	
	

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260500
	Система электрохирургическая
	Электрокоагулятор
	1

	
	260140
	Генератор электрохирургической системы
	
	

	
	126550
	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции
	
	

	
	228980
	Система электрохирургическая аргон-усиленная
	
	

	
	291410
	Система электрокоагуляции, 
с питанием от сети
	
	

	
	260140
	Генератор электрохирургической системы
	
	

	
	229000
	Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы
	
	

	
	259590
	Система хирургическая плазменная
	
	

	6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	162210
	Стол операционный универсальный, электромеханический
	Стол операционный
	1

	
	162290
	Стол операционный универсальный,
с гидравлическим приводом
	
	

	
	162400
	Стол операционный универсальный, электрогидравлический
	
	

	
	162410
	Стол операционный универсальный, электромеханический,
 с питанием от сети
	
	

	7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119330
	Кресло стоматологическое, 
с электропитанием
	Стоматологическое кресло со стоматологической установкой
	1

	
	119390
	Кресло стоматологическое, механическое
	
	

	
	119630
	Установка стоматологическая
	
	

	8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик инструментальный
	не менее 1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	379410
	Стойка тележки 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек 
для транспортировки инструментов
	
	

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик манипуляционный
	не менее 1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	379410
	Стойка тележки 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек 
для транспортировки инструментов
	
	

	10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121850
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	Малый хирургический набор
	не менее 2

	
	121870
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	
	121920
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	
	

	
	121970
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	
	259500
	Набор для общехирургических/
пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	
	259980
	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	
	

	11
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник
для лекарственных препаратов
	1

	12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп
	не менее 1

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	129360
	Светильник операционный
	Бестеневая лампа
	не менее 1

	
	129370
	Система для освещения операционной
	
	

	
	187160
	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной
	
	

	14
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	107170
	Рефлектор налобный
	Налобный осветитель
	не менее 1

	
	302860
	Осветитель головной,
 с питанием от сети
	
	

	
	302880
	Осветитель головной
	
	

	
	302890
	Осветитель головной оптоволоконный
	
	

	15
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	124550
	Стетоскоп неавтоматизированный
	Стетофонендоскоп
	не менее 1

	
	292270
	Стетоскоп электронный
	
	

	16
	120910
	Шина окклюзионная стоматологическая, стандартная, многоразовая
	Шины Васильева для лечения переломов челюстей
	не менее 12

	17
	190660
	Проволока/балка лигатурная для черепно-лицевой хирургии
	Набор для бимаксиллярного шинирования
	не менее 2

	18
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	170640
	Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования
	Роторасширитель
	не менее 2

	
	170650
	Роторасширитель, нерегулируемый
	
	

	
	359090
	Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования
	
	

	
	359190
	Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования
	
	

	
	359200
	Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования
	
	

	19
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	294010
	Щипцы для языка
	Языкодержатель
	не менее 2

	
	340740
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования
	
	

	20
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	266210
	Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента
	Медицинский термометр
	не менее 2

	
	126390
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный
	
	

	
	358080
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный
	
	

	
	335240
	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия
	
	

	
	126370
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной
	
	

	21
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	191650
	Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования
	Переносной набор для реанимации
	не менее 1

	
	271350
	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования
	
	

	22
	122180
	Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая
	Пьезохирургический аппарат с расходными материалами
	1



Прочее оборудование (оснащение)
	№
п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, шт.

	1
	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»
	1

	2
	Мойка медицинская
	не менее 1

	3
	Шкаф для перевязочных средств и лекарственных препаратов
	2


1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 
2025 г., регистрационный № 83136).».
9. В приложении № 4: 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На должность врача – челюстно-лицевого хирурга Кабинета назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям 
к медицинским и фармацевтическим работникам1 по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» по специальности «челюстно-лицевая хирургия», а также требованиям профессионального стандарта «врач – челюстно-лицевой хирург»1.1.»;
б) сноски 1 и 1.1 к пункту 3 изложить в следующей редакции: 
«1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 
2026 г. № 436н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713).
1.1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 337н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Врач – челюстно-лицевой хирург» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2020 г., регистрационный № 59002).»;
в) пункт 6 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:
«В медицинской организации, в структуре которой создаются отделения, кабинеты, лаборатории, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь2 (1), а также лекарственных препаратов
 и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;
г) сноску 2 (1) к пункту 6 изложить в следующей редакции:
«2 (1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 апреля 2025 г. № 189н «Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025);
д) сноски 3 и 4 к пункту 7 изложить в следующей редакции:
«3 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ.»;
4 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.».
10. Пункт 2 Приложения № 5 пункт 2 изложить в следующей редакции:
	«
	2.
	Медицинская сестра (медицинский брат)
	1 должность на 1 врача - челюстно-лицевого хирурга
	
».


11. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю
«челюстно-лицевая хирургия»,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 14 июня 2019 г. № 422н
Стандарт оснащения детского кабинета врача – челюстно-лицевого хирурга 
	№ п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, шт.

	1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	303440
	Стол пеленальный, стационарный
	Пеленальный стол
	1

	
	233010
	Стол пеленальный 
для младенцев
	
	

	2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	187150
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием 
от сети
	Кушетка
	1

	
	187220
	Стол для осмотра/терапевтических процедур,
 с гидравлическим приводом
	
	

	
	187250
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический
	
	

	3
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121180
	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования
	Мешок Амбу
	не менее 1

	
	121270
	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования
	
	

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	162580
	Система аспирационная для очищения дыхательных путей 
для экстренной помощи, электрическая
	Аспиратор хирургический
	не менее 1

	
	260570
	Система аспирационная общего назначения, 
с питанием от сети
	
	

	
	260580
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260650
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная
	
	

	
	358710
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая
	
	

	
	326770
	Система низковакуумной аспирации универсальная
	
	

	
	358690
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая
	
	

	
	358700
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная
	
	

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	239410
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический
	Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста
	не менее 2

	
	216560
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец
	
	

	
	216630
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
	
	

	
	122850
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный
	
	

	
	122830
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный
	
	

	
	366210
	Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии
	
	

	
	216350
	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный
	
	

	6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260500
	Система электрохирургическая
	Электрокоагулятор
	1

	
	260140
	Генератор электрохирургической системы
	
	

	
	126550
	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции
	
	

	
	228980
	Система электрохирургическая аргон-усиленная
	
	

	
	291410
	Система электрокоагуляции, с питанием от сети
	
	

	
	260140
	Генератор электрохирургической системы
	
	

	
	229000
	Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы
	
	

	
	259590
	Система хирургическая плазменная
	
	

	7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	162210
	Стол операционный универсальный, электромеханический
	Стол операционный
	1

	
	162290
	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом
	
	

	
	162400
	Стол операционный универсальный, электрогидравлический
	
	

	
	162410
	Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети

	
	

	8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119330
	Кресло стоматологическое, с электропитанием
	Стоматологическое кресло
	1

	
	119390
	Кресло стоматологическое, механическое
	
	

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик инструментальный
	не менее 1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	379410
	Стойка тележки для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек для транспортировки инструментов
	
	

	10
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик манипуляционный
	не менее 1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	379410
	Стойка тележки для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек для транспортировки инструментов
	
	

	11
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121850
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	Малый хирургический набор
	не менее 2

	
	121870
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	
	121920
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	
	

	
	121970
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	
	259500
	Набор для общехирургических/
пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	
	259980
	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	
	

	12
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для лекарственных препаратов
	1

	13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп
	не менее 1

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	14
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	129360
	Светильник операционный
	Бестеневая лампа
	не менее 1

	
	129370
	Система для освещения операционной
	
	

	
	187160
	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной
	
	

	15
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	107170
	Рефлектор налобный
	Налобный осветитель
	не менее 1

	
	302860
	Осветитель головной, с питанием от сети
	
	

	
	302880
	Осветитель головной
	
	

	
	302890
	Осветитель головной оптоволоконный
	
	

	16
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	124550
	Стетоскоп неавтоматизированный
	Стетофонендоскоп
	не менее 1

	
	292270
	Стетоскоп электронный
	
	

	17
	120910
	Шина окклюзионная стоматологическая, стандартная, многоразовая
	Шины Васильева для лечения переломов челюстей
	не менее 12

	18
	190660
	Проволока/балка лигатурная для черепно-лицевой хирургии
	Набор для бимаксиллярного шинирования
	не менее 2

	19
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	170640
	Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования
	Роторасширитель
	не менее 2

	
	170650
	Роторасширитель, нерегулируемый
	
	

	
	359090
	Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования
	
	

	
	359190
	Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования
	
	

	
	359200
	Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования
	
	

	20
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	294010
	Щипцы для языка
	Языкодержатель
	не менее 2

	
	340740
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования
	
	

	21
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	266210
	Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента
	Медицинский термометр
	не менее 2

	
	126390
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный
	
	

	
	358080
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный
	
	

	
	335240
	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия
	
	

	
	126370
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной
	
	

	22
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	191650
	Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования
	Переносной набор для реанимации
	не менее 1

	
	271350
	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования
	
	

	23
	122180
	Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая
	Пьезохирургический аппарат с расходными материалами
	1


Прочее оборудование (оснащение)
	№
п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, шт.

	1
	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»
	1

	2
	Мойка медицинская
	не менее 2

	3
	Шкаф для перевязочных средств и лекарственных препаратов
	2


1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).».
12. В приложении № 7:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. На должность заведующего Отделением назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам2 по направлению подготовки «Здравоохранение 
и медицинские науки» по специальности «челюстно-лицевая хирургия», а также требованиям профессионального стандарта «Специалист в области здравоохранения 
и общественного здоровья»3.»;
б) сноски 2 и 3 к пункту 5 изложить в следующей редакции:
«2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713). Действует 
до 1 сентября 2032 г.
3 Приказ труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 ноября 2017 г. № 768н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047).»;
в) пункт 7 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:
«В медицинской организации, в структуре которой создаются отделения, кабинеты, лаборатории, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь4 (1), а также лекарственных препаратов
 и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;
г) сноску 4 (1) к пункту 7 изложить в следующей редакции:
«4 (1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 апреля 2025 г. № 189н «Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025
д) сноски 6–8 к пункту 9 изложить в следующей редакции: 
«6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 193н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный 
№ 82181).
7 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ.
8 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.».
13. Пункты 4–9 Приложения № 8 изложить в следующей редакции: 
	«
	4.
	Старшая медицинская сестра 
(старший медицинский брат)
	1 
	

	
	5.
	Медицинская сестра палатная (постовая)
(медицинский брат палатный (постовой)
	1 круглосуточный пост на 15 коек
	

	
	6. 
	Медицинская сестра процедурной  (медицинский брат процедурной)
	1 должность на 15 коек 
	

	
	7. 
	Медицинская сестра перевязочной
(медицинский брат перевязочной)
	1 должность на 15 коек
	


	
	8.
	Медицинская сестра 
(медицинский брат)
	1 должность на кабинет
(для работы в стоматологическом кабинете)
	

	
	9.
	Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными)
	1 круглосуточный пост на 15 коек
	

».


14. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 9
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю
«челюстно-лицевая хирургия»,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 14 июня 2019 г. № 422н

1. Стандарт оснащения отделения челюстно-лицевой хирургии
(за исключением операционной) 
	№ п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, шт.

	1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	239410
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический
	Тонометр для измерения артериального давления 
	не менее 3

	
	216560
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец
	
	

	
	216630
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
	
	

	
	122850
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный
	
	

	
	122830
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный
	
	

	
	366210
	Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии
	
	

	
	216350
	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный
	
	

	2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	207820
	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная
	Кресло каталка
	не менее 1

	
	208710
	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная
	
	

	3
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119330
	Кресло стоматологическое, с электропитанием
	Кресло смотровое стоматологическое
	не менее 1

	
	119390
	Кресло стоматологическое, механическое
	
	

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	120210
	Кровать больничная механическая
	Кровать функциональная
	по числу койко-мест

	
	131200
	Кровать больничная с гидравлическим приводом
	
	

	
	136210
	Кровать больничная стандартная с электроприводом
	
	

	
	116510
	Кровать адаптационная нерегулируемая
	
	

	
	118440
	Кровать адаптационная с ручным управлением
	
	

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	187150
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети
	Кушетка медицинская смотровая
	не менее 1

	
	187220
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом
	
	

	
	187250
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический
	
	

	6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121850
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	Челюстно-лицевой хирургический набор
	не менее 2

	
	121870
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	
	121920
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	
	

	
	121970
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп
	не менее 3

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	124550
	Стетоскоп неавтоматизированный
	Стетофонендоскоп
	не менее 3

	
	292270
	Стетоскоп электронный
	
	

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260570
	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети
	Отсос хирургический вакуумный
	не менее 2

	
	260580
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260650
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная
	
	

	
	358710
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая
	
	

	
	326770
	Система низковакуумной аспирации универсальная
	
	

	
	358690
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая
	
	

	
	358700
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная
	
	

	10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	191650
	Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования
	Переносной набор для реанимации
	не менее 1

	
	271350
	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования
	
	

	11
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	170640
	Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования
	Роторасширитель
	не менее 1

	
	170650
	Роторасширитель, нерегулируемый
	
	

	
	359090
	Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования
	
	

	
	359190
	Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования
	
	

	
	359200
	Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования
	
	

	12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	187160
	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной
	Светильник бестеневой медицинский передвижной
	не менее 3

	
	129360
	Светильник операционный
	
	

	
	129370
	Система для освещения операционной
	
	

	13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	156240
	Блок терминальный для кислорода системы подачи медицинских газов
	Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума
	1 система на отделение

	
	136700
	Блок терминальный для медицинского воздуха системы подачи медицинских газов
	
	

	
	136780
	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума
	
	

	
	136960
	Система трубопроводная медицинских газов
	
	

	
	157680
	Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций
	
	

	
	259380
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением
	
	

	
	259390
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением
	
	

	14
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик манипуляционный
	не менее 1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	379410
	Стойка тележки для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек для транспортировки инструментов
	
	

	15
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Стол инструментальный
	не менее 2

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	379410
	Стойка тележки для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек для транспортировки инструментов
	
	

	16
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	187250
	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический
	Стол перевязочный
	по числу перевязочных

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	187150
	Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети
	
	

	
	187220
	Стол для осмотра/терапевтич еских процедур, с гидравлическим приводом
	
	

	17
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	201670
	Каталка внутрибольничная, с электропитанием
	Тележка для перевозки пациентов
	1 на 10 коек

	
	201690
	Каталка внутрибольничная, неприводная
	
	

	18
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	266210
	Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента
	Термометр медицинский
	по числу коек

	
	126390
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный
	
	

	
	358080
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный
	
	

	
	335240
	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия
	
	

	
	126370
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной
	
	

	19
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для лекарственных препаратов
	не менее 1

	20
	131950
	Стойка для внутривенных вливаний
	Штатив медицинский (инфузионная стойка)
	не менее 1

	21
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

	294010
	Щипцы для языка
	Языкодержатель
	не менее 2

	
	340740
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования
	
	

	22
	122180
	Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая
	Пьзеохирургический аппарат с расходными материалами
	1

	23
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	184150
	Тумбочка прикроватная
	Столик (тумбочка) прикроватный

	по числу коек

	
	134230
	Столик прикроватный
	
	

	24
	270000
	Шкаф медицинский для хранения инструментов
	Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов
	не менее 2

	25
	139690
	Шкаф для хранения лекарственных средств
	Шкаф для лекарственных препаратов
	не менее 1

	26
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270000
	Шкаф медицинский для хранения инструментов
	Шкаф медицинский
	не менее 2

	
	139690
	Шкаф для хранения лекарственных средств
	
	


Прочее оборудование (оснащение)
	№
п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, шт.

	1
	Рабочее место заведующего отделением с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»
	1

	2
	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»
	не менее 1

	3
	Стул для пациента
	по числу коек

	4
	Мойка медицинская
	не менее 1

	5
	Укладка для оказания медицинской помощи в экстренной форме при шоке
	не менее 1


2. Стандарт дополнительного оснащения операционной
(операционного блока) медицинской организации, в структуре 
которой создается отделение челюстно-лицевой хирургии 
(операционная дооснащается при отсутствии в ней 
перечисленных позиций оборудования) 
	№ п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, шт.

	1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	162580
	Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая
	Аспиратор (отсасыватель) хирургический
	не менее 2

	
	260570
	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети
	
	

	
	260580
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260650
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная
	
	

	
	358710
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая
	
	

	
	326770
	Система низковакуумной аспирации универсальная
	
	

	
	358690
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая
	
	

	
	358700
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная
	
	

	2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	126500
	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи
	Дефибриллятор
	1 на операционный стол

	
	119850
	Дефибриллятор внешний с ручным управлением
	
	

	
	262440
	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи
	
	

	
	190820
	Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции
	
	

	3
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260420
	Насос инфузионный прикроватный, одноканальный
	Инфузомат автоматический для внутривенных вливаний
	не менее 1

	
	329460
	Насос инфузионный неинсулиновый, электрический
	
	

	
	124530
	Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования
	
	

	
	229860
	Насос шприцевой прикроватный
	
	

	
	183030
	Насос инфузионный прикроватный, многоканальный
	
	

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	190840
	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии
	Монитор операционный, включающий:
- неинвазивное измерение артериального давления;
- контроль частоты сердечных сокращений;
- контроль электрокардиограммы;
- контроль насыщения гемоглобина кислородом
(пульсоксиметрия);
- контроль CO2 в конечновыдыхаемом газе;
- контроль термометрии;
- контроль частоты дыхания;
- коэффициент периферической перфузии
	не менее 1 на операционный стол

	
	190850
	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения
	
	

	
	274570
	Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая
	
	

	
	157130
	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный
	
	

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	230120
	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования
	Набор интубационный
	не менее 3

	
	238500
	Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации
	
	

	6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	173900
	Трахеотом
	Набор инструментов для трахеотомии с расходными материалами
	не менее 1

	
	130480
	Трубка трахеостомическая для хирургических процедур
	
	

	
	136490
	Трубка трахеостомическая, неармированная, стандартная, многоразового использования
	
	

	
	136500
	Трубка трахеостомическая, неармированная, стандартная, одноразового использования
	
	

	
	169080
	Трубка трахеостомическая, армированная, стандартная, одноразового использования
	
	

	
	349970
	Трубка трахеостомическая, неармированная, изготовленная индивидуально
	
	

	
	357210
	Трубка трахеостомическая, армированная, стандартная, многоразового использования
	
	

	
	173850
	Набор для трахеостомии, одноразового использования
	
	

	
	173770
	Набор для трахеостомии, многоразового использования
	
	

	7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121850
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	Челюстно-лицевой хирургический набор
	не менее 3

	
	121870
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	
	121920
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	
	

	
	121970
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121920
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	Набор инструментов для костнопластических операций в челюстно-лицевой области с расходными материалами
	не менее 1

	
	121970
	Набор для стоматологических
/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	
	259980
	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	
	

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	107170
	Рефлектор налобный
	Налобные осветители
	не менее 1

	
	302860
	Осветитель головной, с питанием от сети
	
	

	
	302880
	Осветитель головной
	
	

	
	302890
	Осветитель головной оптоволоконный
	
	

	10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	275650
	Аппарат ингаляционной анестезии, с настенным креплением
	Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (O2, N2O, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севофлуран) с блоком для газоанализа
	не менее 1 на операционный стол

	
	276070
	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной
	
	

	
	276080
	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный
	
	

	
	275750
	Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический
	
	

	
	275670
	Блок вентиляции легких для анестезиологической системы
	
	

	11
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	107700
	Экран защитный для лица, одноразового использования
	Очки/щитки защитные
	4 на операционный стол

	
	274530
	Экран для защиты глаз от брызг, одноразового использования
	
	

	
	343590
	Экран защитный для лица, многоразового использования
	
	

	
	343600
	Экран защитный для глаз, многоразового использования
	
	

	
	372830
	Экран для защиты глаз от брызг, многоразового использования
	
	

	12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	129360
	Светильник операционный
	Светильник хирургический бестеневой
	не менее 1

	
	129370
	Система для освещения операционной
	
	

	13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	122030
	Система стоматологическая аспирационная
	Системы для аспирационного дренирования
	не менее 1

	
	121910
	Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая
	
	

	14
	131950
	Стойка для внутривенных вливаний
	Стойка для дозаторов и инфузоматов
	не менее 1

	15
	131950
	Стойка для внутривенных вливаний
	Стойка (штатив) для инфузионных систем
	не менее 2 на операционный стол

	16
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик инструментальный
	не менее 1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	379410
	Стойка тележки для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек для транспортировки инструментов
	
	

	17
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	Столик операционной сестры
	не менее 1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек для транспортировки инструментов
	
	

	18
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	162210
	Стол операционный универсальный, электромеханический
	Стол операционный универсальный
	не менее 1

	
	162290
	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом
	
	

	
	162400
	Стол операционный универсальный, электрогидравлический
	
	

	
	162410
	Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети
	
	

	19
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	Стол с выдвижными ящиками для расходного материала
	не менее 2

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек для транспортировки инструментов
	
	

	20
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	290450
	Система обогрева всего тела на основе электроодеяла
	Устройство для обогрева пациента
	1 на операционный стол

	
	173020
	Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, многоразового использования
	
	

	
	173030
	Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, одноразового использования
	
	

	
	258460
	Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, многоразового использования
	
	

	
	290460
	Электроодеяло системы обогрева всего тела
	
	

	
	326560
	Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, одноразового использования
	
	

	21
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260500
	Система электрохирургическая
	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария
	1 на операционный стол

	
	260140
	Генератор электрохирургической системы
	
	

	
	126550
	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции
	
	

	
	228980
	Система электрохирургическая аргон-усиленная
	
	

	
	291410
	Система электрокоагуляции, с питанием от сети
	
	

	
	260140
	Генератор электрохирургической системы
	
	

	
	229000
	Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы
	
	

	22
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	384840
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, с электроприводом
	Наконечник стоматологический хирургический
	не менее 2

	
	384850
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, пневматический
	
	

	23
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	256370
	Блок управления хирургической дрелью/пилой, с питанием от сети
	Аппарат стоматологический для хирургии и имплантации
	не менее 1

	
	122180
	Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая
	
	

	
	256290
	Бормашина стоматологическая, с питанием от сети
	
	

	
	384840
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, с электроприводом
	
	

	
	256410
	Бормашина стоматологическая с питанием от сети
	
	

	
	282050
	Бормашина стоматологическая, с дистанционным управлением
	
	

	24
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	337640
	Микроскоп хирургический стоматологический
	Устройства оптического увеличения (бинокулярные линзы или операционный микроскоп)
	не менее 1

	
	260240
	Микроскоп хирургический общего назначения
	
	

	
	182160
	Кронштейн для операционного микроскопа
	
	

	
	181320
	Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования
	
	

	25
	190610
	Дистрактор имплантируемый для черепно-лицевых костей
	Аппарат для дистракционного остеосинтеза с расходными материалами
	не менее 1

	26
(необходимо наличие одной из указанных позиций)


	173230
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая
	Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим приемником (радиовизиограф или иное)
	1

	
	209190
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209330
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209480
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая
	
	

	
	191300
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
	
	

	27
(необходимо наличие одной из указанных позиций)





	340750
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования
	Микрохирургический инструментарий (микропинцеты, микроножницы, микроклеммы, набор для сосудистого шва мелких сосудов) 
*при наличии соответствующей лицензии и подготовленных специалистов
	не менее 1

	
	340760
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, одноразового использования
	
	

	
	260590
	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования
	
	

	
	260700
	Ножницы хирургические общего назначения, одноразового использования
	
	

	
	296660
	Ножницы сосудистые
	
	

	
	328830
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, одноразового использования
	
	

	
	340740
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования
	
	

	
	386150
	Набор для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированный
	
	

	
	104290
	Щипцы для клипирования кровеносных сосудов
	
	

	
	249380
	Зажим гемостатический
	
	

	
	249460
	Зажим гемостатический, для мелких сосудов
	
	


Прочее оборудование (оснащение)
	№
п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, шт.

	1
	Комплект мебели для операционной
	1 на операционный стол

	2
	Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием
	не менее 2


1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 
2025 г., регистрационный № 83136).». 
15. В приложении № 10:
а) абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам2 по направлению подготовки «Здравоохранение 
и медицинские науки» по специальности «челюстно-лицевая хирургия», а также требованиям профессионального стандарта «Специалист в области здравоохранения 
и общественного здоровья»3.»;
б) сноски 2 и 3 к пункту 4 изложить в следующей редакции:
«2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713). Действует 
до 1 сентября 2032 г.
3  Приказ труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 ноября 2017 г. № 768н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047).»;
в) сноску 8 к пункту 7 изложить в следующей редакции: 
«8 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 193н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный 
№ 82181).».
16. В приложении № 11: 
а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
	«
	5.
	Старшая медицинская сестра 
(старший медицинский брат)
	1 на отделение
	
»;


б) пункты 8 - 11 изложить в следующей редакции:
	«
	8.
	Медицинская сестра палатная 
(медицинский брат палатный)
	9,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
	

	
	9.
	Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной)
	2 на отделение
	

	
	10.
	Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной)
	2 на отделение
	

	
	11.
	Санитар (санитарка)
	2 на отделение
	».


17. Приложение № 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 12
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю
«челюстно-лицевая хирургия»,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 14 июня 2019 г. № 422н
1. Стандарт оснащения детского отделения челюстно-лицевой
хирургии (за исключением операционной) 
	№ п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, шт.

	1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

	118170
	Матрас противопролежневый секционный
	Матрац противопролежневый
	не менее 1

	
	167990
	Наматрасник противопролежневый с наполнителем из пеноматериала
	
	

	
	168020
	Наматрасник противопролежневый с гелевым наполнителем
	
	

	
	168030
	Наматрасник противопролежневый надувной
	
	

	
	266680
	Наматрасник противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования
	
	

	
	266750
	Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением
	
	

	
	351690
	Матрас для кровати с наполнителем из пеноматериала
	
	

	
	266770
	Система противопролежневая с надувной подушкой с регулируемым давлением
	
	

	
	351730
	Система матраса с регулируемым давлением
	
	

	2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	303440
	Стол пеленальный, стационарный
	Пеленальный стол
	не менее 1

	
	233010
	Стол пеленальный для младенцев
	
	

	3
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	239410
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический
	Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста
	не менее 1

	
	216560
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец
	
	

	
	216630
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
	
	

	
	122850
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный
	
	

	
	122830
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный
	
	

	
	366210
	Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии
	
	

	
	216350
	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный
	
	

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	273540
	Бикс для перевязочного материала
	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала
	не менее 3

	
	374450
	Лоток для инструментов, одноразового использования
	
	

	
	185890
	Контейнер для стерилизации/
дезинфекции, многоразового использования
	
	

	
	379420
	Контейнер для стерилизации/
дезинфекции, одноразового использования
	
	

	
	260290
	Лоток общего назначения, многоразового использования
	
	

	
	269920
	Лоток для инструментов, многоразового использования
	
	

	
	269920
	Лоток для инструментов, многоразового использования
	
	

	
	273540
	Бикс для перевязочного материала
	
	

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	207820
	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная
	Кресло каталка
	не менее 1

	
	208710
	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная
	
	

	6
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	119330
	Кресло стоматологическое, с электропитанием
	Кресло смотровое стоматологическое
	не менее 1

	
	119390
	Кресло стоматологическое, механическое
	
	

	7
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	120210
	Кровать больничная механическая
	Кровать функциональная
	по числу койко-мест

	
	131200
	Кровать больничная с гидравлическим приводом
	
	

	
	136210
	Кровать больничная стандартная с электроприводом
	
	

	
	116510
	Кровать адаптационная нерегулируемая
	
	

	
	118440
	Кровать адаптационная с ручным управлением
	
	

	8
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	187150
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, с питанием от сети
	Кушетка медицинская смотровая
	не менее 1

	
	187220
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, с гидравлическим приводом
	
	

	
	187250
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, механический
	
	

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	121850
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	Челюстно-лицевой хирургический набор
	не менее 2

	
	121870
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	
	121920
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	
	

	
	121970
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	10
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп
	не менее 3

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	11
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	260570
	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети
	Отсос хирургический вакуумный
	не менее 2

	
	260580
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260650
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная
	
	

	
	358710
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая
	
	

	
	326770
	Система низковакуумной аспирации универсальная
	
	

	
	358690
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая
	
	

	
	358700
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная
	
	

	12
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	191650
	Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования
	Переносной набор для реанимации
	не менее 1

	
	271350
	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования
	
	

	13
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	170640
	Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования
	Роторасширитель
	не менее 1

	
	170650
	Роторасширитель, нерегулируемый
	
	

	
	359090
	Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования
	
	

	
	359190
	Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования
	
	

	
	359200
	Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования
	
	

	14
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	187160
	Светильник для осмотра/
терапевтических процедур передвижной
	Светильник бестеневой медицинский передвижной
	не менее 3

	
	129360
	Светильник операционный
	
	

	
	129370
	Система для освещения операционной
	
	

	15
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	124550
	Стетоскоп неавтоматизированный
	Стетофонендоскоп
	не менее 3

	
	292270
	Стетоскоп электронный
	
	

	16
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик манипуляционный
	не менее 1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	379410
	Стойка тележки для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек для транспортировки инструментов
	
	

	17
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Стол инструментальный
	не менее 2

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	379410
	Стойка тележки для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек для транспортировки инструментов
	
	

	18
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	187250
	Стол для осмотра
/терапевтических процедур, механический
	Стол перевязочный
	по числу перевязочных

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	187150
	Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети
	
	

	
	187220
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, с гидравлическим приводом
	
	

	19
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	201670
	Каталка внутрибольничная, с электропитанием
	Тележка для перевозки пациентов
	1 на 10 коек

	
	201690
	Каталка внутрибольничная, неприводная
	
	

	21

	131950
	Стойка для внутривенных вливаний
	Штатив медицинский (инфузионная стойка)
	не менее 1

	22
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	294010
	Щипцы для языка
	Языкодержатель
	не менее 2

	
	340740
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования
	
	

	23

	279970
	Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства
	Посиндромная укладка для оказания неотложной медицинской помощи
	не менее 1

	24
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	184150
	Тумбочка прикроватная
	Столик (тумбочка) прикроватный
	по числу коек

	
	134230
	Столик прикроватный
	
	

	25
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник для лекарственных препаратов
	не менее 1

	26
	270000
	Шкаф медицинский для хранения инструментов
	Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов
	не менее 2

	27
	139690
	Шкаф для хранения лекарственных средств
	Шкаф для лекарственных препаратов
	не менее 1

	28
	139690
	Шкаф для хранения лекарственных средств
	Шкаф медицинский
	не менее 2





Прочее оборудование (оснащение)

	№
п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, шт.

	1
	Рабочее место заведующего отделением с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»
	1

	2
	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»
	не менее 1

	3
	Стул для пациента
	по числу коек

	4
	Мойка медицинская
	не менее 1



2. Стандарт дополнительного оснащения операционной
(операционного блока) медицинской организации, в структуре 
которой создается детское отделение челюстно-лицевой 
хирургии (операционная дооснащается при отсутствии в ней 
перечисленных позиций оборудования) 

	№ п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, шт.

	1
	190610
	Дистрактор имплантируемый для черепно-лицевых костей
	Аппарат для дистракционного остеосинтеза с расходными материалами
	1

	2
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	162580
	Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая
	Аспиратор (отсасыватель) хирургический
	не менее 2

	
	260570
	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети
	
	

	
	260580
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260650
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная
	
	

	
	358710
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая
	
	

	
	326770
	Система низковакуумной аспирации универсальная
	
	

	
	358690
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая
	
	

	
	358700
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная
	
	

	3
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	126500
	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи
	Дефибриллятор
	1 на операционный стол

	
	119850
	Дефибриллятор внешний с ручным управлением
	
	

	
	262440
	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи
	
	

	
	190820
	Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции
	
	

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	260420
	Насос инфузионный прикроватный, одноканальный
	Инфузомат автоматический для внутривенных вливаний
	не менее 1

	
	329460
	Насос инфузионный неинсулиновый, электрический
	
	

	
	124530
	Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования
	
	

	
	229860
	Насос шприцевой прикроватный
	
	

	
	183030
	Насос инфузионный прикроватный, многоканальный
	
	

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	185890
	Контейнер для стерилизации / дезинфекции, многоразового использования
	Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала
	не менее 6

	
	269920
	Лоток для инструментов, многоразового использования
	
	

	
	273540
	Бикс для перевязочного материала
	
	

	
	260290
	Лоток общего назначения, многоразового использования
	
	

	6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	190840
	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии
	Монитор операционный, включающий:
- неинвазивное измерение артериального давления;
- контроль частоты сердечных сокращений;
- контроль электрокардиограммы;
- контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия);
- контроль CO2 в конечновыдыхаемом газе;
- контроль термометрии;
- контроль частоты дыхания;
- коэффициент периферической перфузии
	не менее 1 на операционный стол

	
	190850
	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения
	
	

	
	274570
	Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая
	
	

	
	157130
	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный
	
	

	7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	230120
	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования
	Набор интубационный
	не менее 3

	
	238500
	Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации
	
	

	8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	173900
	Трахеотом
	Набор инструментов для трахеотомии с расходными материалами
	не менее 1

	
	130480
	Трубка трахеостомическая для хирургических процедур
	
	

	
	136490
	Трубка трахеостомическая, неармированная, стандартная, многоразового использования
	
	

	
	136500
	Трубка трахеостомическая, неармированная, стандартная, одноразового использования
	
	

	
	169080
	Трубка трахеостомическая, армированная, стандартная, одноразового использования
	
	

	
	349970
	Трубка трахеостомическая, неармированная, изготовленная индивидуально
	
	

	
	357210
	Трубка трахеостомическая, армированная, стандартная, многоразового использования
	
	

	
	173850
	Набор для трахеостомии, одноразового использования
	
	

	
	173770
	Набор для трахеостомии, многоразового использования
	
	

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121850
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	Челюстно-лицевой хирургический набор
	не менее 3

	
	121870
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	
	121920
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	
	

	
	121970
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121920
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	Набор инструментов для костнопластических операций в челюстно-лицевой области с расходными материалами
	не менее 1

	
	121970
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	
	259980
	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	
	

	11
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	107170
	Рефлектор налобный
	Налобные осветители
	не менее 1

	
	302860
	Осветитель головной, с питанием от сети
	
	

	
	302880
	Осветитель головной
	
	

	
	302890
	Осветитель головной оптоволоконный
	
	

	12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	275650
	Аппарат ингаляционной анестезии, с настенным креплением
	Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (O2, N2O, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севофлуран) с блоком для газоанализа
	не менее 1 на операционный стол

	
	276070
	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной
	
	

	
	276080
	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный
	
	

	
	275750
	Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический
	
	

	
	275670
	Блок вентиляции легких для анестезиологической системы
	
	

	13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	107700
	Экран защитный для лица, одноразового использования
	Очки/щитки защитные
	4 на операционный стол

	
	274530
	Экран для защиты глаз от брызг, одноразового использования
	
	

	
	343590
	Экран защитный для лица, многоразового использования
	
	

	
	343600
	Экран защитный для глаз, многоразового использования
	
	

	
	372830
	Экран для защиты глаз от брызг, многоразового использования
	
	

	14
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	170640
	Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования
	Роторасширитель начелюстной для уранопластики
	не менее 1

	
	170650
	Роторасширитель, нерегулируемый
	
	

	
	359090
	Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования
	
	

	
	359190
	Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования
	
	

	
	359200
	Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования
	
	

	15
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	129360
	Светильник операционный
	Светильник хирургический бестеневой
	не менее 1

	
	129370
	Система для освещения операционной
	
	

	16
	131950
	Стойка для внутривенных вливаний
	Стойка для дозаторов и инфузоматов
	не менее 1

	17
	131950
	Стойка для внутривенных вливаний
	Стойка (штатив) для инфузионных систем
	не менее 1

	18
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Столик инструментальный
	не менее 1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	379410
	Стойка тележки для транспортировки инструментов
	
	

	19
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	Столик операционной сестры
	не менее 1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек для транспортировки инструментов
	
	

	20
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	162210
	Стол операционный универсальный, электромеханический
	Стол операционный универсальный
	не менее 1

	
	162290
	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом
	
	

	
	162400
	Стол операционный универсальный, электрогидравлический
	
	

	
	162410
	Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети
	
	

	21
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	Стол с выдвижными ящиками для расходного материала
	не менее 2

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек для транспортировки инструментов
	
	

	22
(необходимо наличие одной из указанных позиций)


	290450
	Система обогрева всего тела на основе электроодеяла
	Устройство для обогрева пациента
	1 на операционный стол

	
	173020
	Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, многоразового использования
	
	

	
	173030
	Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, одноразового использования
	
	

	
	258460
	Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, многоразового использования
	
	

	
	290460
	Электроодеяло системы обогрева всего тела
	
	

	
	326560
	Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, одноразового использования
	
	

	23
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260500
	Система электрохирургическая
	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария
	1 на операционный стол

	
	260140
	Генератор электрохирургической системы
	
	

	
	126550
	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции
	
	

	
	228980
	Система электрохирургическая аргон-усиленная
	
	

	
	291410
	Система электрокоагуляции, с питанием от сети
	
	

	
	260140
	Генератор электрохирургической системы
	
	

	
	229000
	Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы
	
	

	
	259590
	Система хирургическая плазменная
	
	

	24
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	384840
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, с электроприводом
	Наконечник стоматологический хирургический
	не менее 2

	
	384850
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, пневматический
	
	

	25
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	256370
	Блок управления хирургической дрелью/пилой, с питанием от сети
	Аппарат стоматологический для хирургии и имплантации
	не менее 1

	
	122180
	Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая
	
	

	
	256290
	Бормашина стоматологическая, с питанием от сети
	
	

	
	384840
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, с электроприводом
	
	

	
	256410
	Бормашина стоматологическая с питанием от сети
	
	

	
	282050
	Бормашина стоматологическая, с дистанционным управлением
	
	

	26
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	173230
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая
	Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим приемником (радиовизиограф или иное)
	1

	
	209190
	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209330
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	209480
	Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая
	
	

	
	191300
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
	
	

	27
	279970
	Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства
	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания медицинской помощи в неотложной форме
	не менее 1

	28
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121920
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	Набор хирургических фрез для челюстно-лицевой хирургии
	1

	
	121970
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	29
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	122200
	Генератор стоматологической ультразвуковой хирургической системы
	Пъезохирургический аппарат (ультразвуковой хирургический аппарат для костной ткани).
	1

	
	122180
	Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая
	
	

	30
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	337640
	Микроскоп хирургический стоматологический
	Устройства оптического увеличения (бинокулярные линзы или операционный микроскоп)
	не менее 1

	
	260240
	Микроскоп хирургический общего назначения
	
	

	
	182160
	Кронштейн для операционного микроскопа
	
	

	
	181320
	Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования
	
	

	31
(необходимо наличие одной из указанных позиций)


	340750
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования
	Микрохирургический инструментарий (микропинцеты, микроножницы, микроклеммы, набор для сосудистого шва мелких сосудов)
	не менее 1

	
	340760
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, одноразового использования
	
	

	
	260590
	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования
	
	

	
	260700
	Ножницы хирургические общего назначения, одноразового использования
	
	

	
	296660
	Ножницы сосудистые
	
	

	
	328830
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, одноразового использования
	
	

	
	340740
	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования
	
	

	
	386150
	Набор для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированный
	
	

	
	104290
	Щипцы для клипирования кровеносных сосудов
	
	

	
	249380
	Зажим гемостатический
	
	

	
	249460
	Зажим гемостатический, для мелких сосудов
	
	


Прочее оборудование (оснащение)
	№
п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, шт.

	1
	Комплект мебели для операционной
	1 на операционный стол


3. Стандарт оснащения кабинета врача-ортодонта детского
отделения челюстно-лицевой хирурги 

	№ п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, шт.

	1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)


	273540
	Бикс для перевязочного материала
	Бикс
	не менее 2

	
	374450
	Лоток для инструментов, одноразового использования
	
	

	
	185890
	Контейнер для стерилизации/
дезинфекции, многоразового использования
	
	

	
	379420
	Контейнер для стерилизации/
дезинфекции, одноразового использования
	
	

	
	260290
	Лоток общего назначения, многоразового использования
	
	

	
	269920
	Лоток для инструментов, многоразового использования
	
	

	
	269920
	Лоток для инструментов, многоразового использования
	
	

	2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

	349750
	Шприц карпульный, одноразового использования
	Инъектор карпульный
	не менее 3

	
	137560
	Шприц карпульный, с безопасной иглой
	
	

	
	137650
	Шприц карпульный, безыгольный, одноразового использования
	
	

	
	355330
	Шприц карпульный, безыгольный, многоразового использования
	
	

	
	118770
	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования
	
	

	
	360410
	Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования
	
	

	3
	330770
	Камера стерилизационная бактерицидная
	Камера для хранения стерильных инструментов
	не менее 1

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119330
	Кресло стоматологическое, с электропитанием
	Кресло стоматологическое (при неукомплектованной установке)
	не менее 1

	
	119390
	Кресло стоматологическое, механическое
	
	

	5
	121250
	Лампа полимеризационная стоматологическая/
хирургическая
	Лампа для полимеризации
	не менее 1

	6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	259980
	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	Набор инструментов для несъемной аппаратуры
	не менее 3

	
	121920
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	
	

	
	121970
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	259980
	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	Набор инструментов для съемной аппаратуры
	не менее 3

	
	121920
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	
	

	
	121970
	Набор для стоматологических/
челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	8
	236490
	Щипцы ортодонтические
	Набор щипцов ортодонтических и зажимов
	не менее 3

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	119690
	Наконечник стоматологической бормашины
	Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный)
	не менее 2

	
	256310
	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети
	
	

	
	282060
	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением
	
	

	
	256440
	Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети
	
	

	
	384840
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, с электроприводом
	
	

	
	384850
	Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, пневматический
	
	

	
	216740
	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический
	
	

	
	354810
	Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от батареи
	
	

	10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением
	Негатоскоп
	не менее 1

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, без электрического управления
	
	

	11
	119630
	Установка стоматологическая
	Установка стоматологическая универсальная
	1

	12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)

	173160
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, аналоговая
	Внутриротовой сканер (интраоральный 3D-сканер)
	не менее 1

	
	173230
	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая
	
	

	
	191070
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, аналоговая
	
	

	
	191300
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
	
	

	
	209320
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, аналоговая
	
	

	
	209330
	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая
	
	

	
	331040
	Система оптического сканирования интраоральная
	
	

	
	358470
	Камера интраоральная
	
	


Прочее оборудование (оснащение)
	№
п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, шт.

	1
	Рабочее место врача-стоматолога
	1

	2
	Базовый набор инструментов для осмотра
	не менее 3

	3
	Компрессор (при неукомплектованной установке)
	не менее 1

	4
	Набор диагностических приборов и инструментов
	не менее 3


4. Стандарт оснащения кабинета зубного техника детского
отделения челюстно-лицевой хирургии 
	№ п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, шт.

	1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	120590
	Аппарат для отверждения стоматологических полимерных материалов
	Аппарат для горячей полимеризации пластмассы
	1

	
	121250
	Лампа полимеризационная стоматологическая/
хирургическая
	
	

	2
	113870
	Компрессор воздушный для медицинских изделий
	Компрессор для полимеризатора
	1

	3
	120610
	Пресс зуботехнический
	Пресс
	1

	4
	120570
	Бормашина зуботехническая
	Электрическая шлейф-машина
	1


Прочее оборудование (оснащение)
	№
п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, шт.

	1
	Рабочее место врача-стоматолога
	1

	2
	Горелка с подводом газа или спиртовка, электрошпатель
	1

	3
	Комплект оборудования и изделий для выполнения работ: гипсовочных, моделировочных, штамповочно-прессовочных, полимеризационных, паяльно-сварочных, отделочно-полировочных
	не менее 1

	4
	Комплект оборудования и изделий для работы с несъемной техникой
	не менее 1

	5
	Комплект оборудования и изделий для работы со съемной техникой
	не менее 1

	6
	Наконечник для шлейф-машины
	1

	7
	Формирователи цоколей контрольных моделей
	не менее 3


1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 
2025 г., регистрационный № 83136).». 
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