О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи 
по профилю «челюстно-лицевая хирургия», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 14 июня 2019 г. № 422н

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:

1.Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи по профилю «челюстно-лицевая хирургия», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июня 2019 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2019 г., регистрационный № 55783), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2026 г.

| Министр | М.А. Мурашко |
| --- | --- |

| Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от ____________2026 г. № _______ |  |
| --- | --- |

Изменения,
которые вносятся в Порядок оказания медицинской помощи по профилю «челюстно-лицевая хирургия», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июня 2019 г. № 422н

1. Сноску 1 к пункту 6 изложить в следующей редакции:

«1 В случае возложения на фельдшера функций лечащего врача в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 марта 
2025 г. № 155н «Об утверждении порядка возложения руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
и скорой медицинской помощи на фельдшера, акушерку отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту 
в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты 
и психотропные лекарственные препараты» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля 2025 г., регистрационный № 81841). Действует до 1 сентября 2031 г.».

2. Сноску 2 к пункту 12 изложить в следующей редакции:

«2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 185н «Об утверждении Положения об организации специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный
№ 82316). Действует до 1 сентября 2031 г.».

3. Сноску 4 к пункту 14 изложить в следующей редакции:

«4 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 186н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный 
№ 82315). Действует до 1 сентября 2031 г.».

4. Сноску 6 к пункту 18 изложить в следующей редакции:

«6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2021 г. № 116н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2021 г., регистрационный № 62964), 
с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 сентября 2025 г. № 539н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2025 г., регистрационный № 83810).».

5. Сноску 9 к пункту 20 изложить в следующей редакции:

«9 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 193н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный 
№ 82181). Действует до 1 сентября 2031 г.».

6. В приложении № 1:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. На должность врача – челюстно-лицевого хирурга Кабинета назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям 
к медицинским и фармацевтическим работникам1 по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» по специальности «челюстно-лицевая хирургия», а также требованиям профессионального стандарта «врач – челюстно-лицевой хирург»1.1.»;

б) сноски 1 и 1.1 к пункту 3 изложить в следующей редакции:

«1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713).

1.1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 15 июня 2020 г. № 337н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Врач – челюстно-лицевой хирург» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2020 г., регистрационный № 59002).»;

в) пункт 6 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:

«В медицинской организации, в структуре которой создаются отделения, кабинеты, лаборатории, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь2 (1), а также лекарственных препаратов
и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;

г) сноску 2 (1) к пункту 6 изложить в следующей редакции:

«2 (1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 апреля 2025 г. № 189н «Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный № 82252). Действует 
до 1 сентября 2031 г.»;

д) сноски 3 и 4 к пункту 7 изложить в следующей редакции:

3 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ.»;

4 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.».

7. Пункт 2 Приложения № 2 изложить в следующей редакции:

| « | 2. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на 1 врача - челюстно-лицевого хирурга | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю

«челюстно-лицевая хирургия»,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 14 июня 2019 г. № 422н

Стандарт оснащения кабинета врача - челюстно-лицевого хирурга

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Мешок Амбу | не менее 1 |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Аспиратор хирургический | не менее 1 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 326770 | Система низковакуумной аспирации универсальная |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Тонометр | не менее 2 |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
|  | 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургическая | Электрокоагулятор | 1 |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 126550 | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции |  |  |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |
|  | 291410 | Система электрокоагуляции, с питанием от сети |  |  |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 229000 | Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы |  |  |
|  | 259590 | Система хирургическая плазменная |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | Стол операционный | 1 |
|  | 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |  |  |
|  | 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Стоматологическое кресло со стоматологической установкой | 1 |
|  | 119390 | Кресло стоматологическое, механическое |  |  |
|  | 119630 | Установка стоматологическая |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик инструментальный | не менее 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик манипуляционный | не менее 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121850 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Малый хирургический набор | не менее 2 |
|  | 121870 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 121920 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 121970 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 259500 | Набор для общехирургических/ пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
| 11 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для лекарственных препаратов | 1 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп | не менее 1 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Бестеневая лампа | не менее 1 |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
|  | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 107170 | Рефлектор налобный | Налобный осветитель | не менее 1 |
|  | 302860 | Осветитель головной, с питанием от сети |  |  |
|  | 302880 | Осветитель головной |  |  |
|  | 302890 | Осветитель головной оптоволоконный |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | не менее 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 16 | 120910 | Шина окклюзионная стоматологическая, стандартная, многоразовая | Шины Васильева для лечения переломов челюстей | не менее 12 |
| 17 | 190660 | Проволока/балка лигатурная для черепно-лицевой хирургии | Набор для бимаксиллярного шинирования | не менее 2 |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 170640 | Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования | Роторасширитель | не менее 2 |
|  | 170650 | Роторасширитель, нерегулируемый |  |  |
|  | 359090 | Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования |  |  |
|  | 359190 | Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования |  |  |
|  | 359200 | Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 294010 | Щипцы для языка | Языкодержатель | не менее 2 |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Медицинский термометр | не менее 2 |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
|  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 191650 | Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Переносной набор для реанимации | не менее 1 |
|  | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования |  |  |
| 22 | 122180 | Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая | Пьезохирургический аппарат с расходными материалами | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» | 1 |
| 2 | Мойка медицинская | не менее 1 |
| 3 | Шкаф для перевязочных средств и лекарственных препаратов | 2 |

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 
2025 г., регистрационный № 83136).».

9. В приложении № 4:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. На должность врача – челюстно-лицевого хирурга Кабинета назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям 
к медицинским и фармацевтическим работникам1 по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» по специальности «челюстно-лицевая хирургия», а также требованиям профессионального стандарта «врач – челюстно-лицевой хирург»1.1.»;

б) сноски 1 и 1.1 к пункту 3 изложить в следующей редакции:

«1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 
2026 г. № 436н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713).

1.1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 337н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Врач – челюстно-лицевой хирург» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2020 г., регистрационный № 59002).»;

в) пункт 6 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:

«В медицинской организации, в структуре которой создаются отделения, кабинеты, лаборатории, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь2 (1), а также лекарственных препаратов
 и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;

г) сноску 2 (1) к пункту 6 изложить в следующей редакции:

«2 (1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 апреля 2025 г. № 189н «Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025);

д) сноски 3 и 4 к пункту 7 изложить в следующей редакции:

«3 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ.»;

4 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.».

10. Пункт 2 Приложения № 5 пункт 2 изложить в следующей редакции:

| « | 2. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на 1 врача - челюстно-лицевого хирурга | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю

«челюстно-лицевая хирургия»,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 14 июня 2019 г. № 422н

Стандарт оснащения детского кабинета врача – челюстно-лицевого хирурга

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 303440 | Стол пеленальный, стационарный | Пеленальный стол | 1 |
|  | 233010 | Стол пеленальный для младенцев |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Мешок Амбу | не менее 1 |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Аспиратор хирургический | не менее 1 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 326770 | Система низковакуумной аспирации универсальная |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста | не менее 2 |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
|  | 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургическая | Электрокоагулятор | 1 |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 126550 | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции |  |  |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |
|  | 291410 | Система электрокоагуляции, с питанием от сети |  |  |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 229000 | Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы |  |  |
|  | 259590 | Система хирургическая плазменная |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | Стол операционный | 1 |
|  | 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |  |  |
|  | 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Стоматологическое кресло | 1 |
|  | 119390 | Кресло стоматологическое, механическое |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик инструментальный | не менее 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик манипуляционный | не менее 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121850 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Малый хирургический набор | не менее 2 |
|  | 121870 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 121920 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 121970 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 259500 | Набор для общехирургических/ пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
| 12 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для лекарственных препаратов | 1 |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп | не менее 1 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Бестеневая лампа | не менее 1 |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
|  | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 107170 | Рефлектор налобный | Налобный осветитель | не менее 1 |
|  | 302860 | Осветитель головной, с питанием от сети |  |  |
|  | 302880 | Осветитель головной |  |  |
|  | 302890 | Осветитель головной оптоволоконный |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | не менее 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 17 | 120910 | Шина окклюзионная стоматологическая, стандартная, многоразовая | Шины Васильева для лечения переломов челюстей | не менее 12 |
| 18 | 190660 | Проволока/балка лигатурная для черепно-лицевой хирургии | Набор для бимаксиллярного шинирования | не менее 2 |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 170640 | Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования | Роторасширитель | не менее 2 |
|  | 170650 | Роторасширитель, нерегулируемый |  |  |
|  | 359090 | Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования |  |  |
|  | 359190 | Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования |  |  |
|  | 359200 | Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 294010 | Щипцы для языка | Языкодержатель | не менее 2 |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Медицинский термометр | не менее 2 |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
|  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 191650 | Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Переносной набор для реанимации | не менее 1 |
|  | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования |  |  |
| 23 | 122180 | Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая | Пьезохирургический аппарат с расходными материалами | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» | 1 |
| 2 | Мойка медицинская | не менее 2 |
| 3 | Шкаф для перевязочных средств и лекарственных препаратов | 2 |

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).».

12. В приложении № 7:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. На должность заведующего Отделением назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам2 по направлению подготовки «Здравоохранение 
и медицинские науки» по специальности «челюстно-лицевая хирургия», а также требованиям профессионального стандарта «Специалист в области здравоохранения 
и общественного здоровья»3.»;

б) сноски 2 и 3 к пункту 5 изложить в следующей редакции:

«2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713). Действует 
до 1 сентября 2032 г.

3 Приказ труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 ноября 2017 г. № 768н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047).»;

в) пункт 7 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:

«В медицинской организации, в структуре которой создаются отделения, кабинеты, лаборатории, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь4 (1), а также лекарственных препаратов
 и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;

г) сноску 4 (1) к пункту 7 изложить в следующей редакции:

«4 (1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 апреля 2025 г. № 189н «Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025

д) сноски 6–8 к пункту 9 изложить в следующей редакции:

«6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 193н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный 
№ 82181).

7 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ.

8 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.».

13. Пункты 4–9 Приложения № 8 изложить в следующей редакции:

| « | 4. | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. | Медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой) | 1 круглосуточный пост на 15 коек |  |
|  | 6. | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | 1 должность на 15 коек |  |
|  | 7. | Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной) | 1 должность на 15 коек |  |
|  | 8. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на кабинет (для работы в стоматологическом кабинете) |  |
|  | 9. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 1 круглосуточный пост на 15 коек | ». |

14. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 9

к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю

«челюстно-лицевая хирургия»,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 14 июня 2019 г. № 422н

1. Стандарт оснащения отделения челюстно-лицевой хирургии

(за исключением операционной)

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Тонометр для измерения артериального давления | не менее 3 |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
|  | 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 207820 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Кресло каталка | не менее 1 |
|  | 208710 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Кресло смотровое стоматологическое | не менее 1 |
|  | 119390 | Кресло стоматологическое, механическое |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | по числу койко-мест |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
|  | 116510 | Кровать адаптационная нерегулируемая |  |  |
|  | 118440 | Кровать адаптационная с ручным управлением |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская смотровая | не менее 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121850 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Челюстно-лицевой хирургический набор | не менее 2 |
|  | 121870 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 121920 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 121970 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп | не менее 3 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | не менее 3 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети | Отсос хирургический вакуумный | не менее 2 |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 326770 | Система низковакуумной аспирации универсальная |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 191650 | Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Переносной набор для реанимации | не менее 1 |
|  | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 170640 | Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования | Роторасширитель | не менее 1 |
|  | 170650 | Роторасширитель, нерегулируемый |  |  |
|  | 359090 | Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования |  |  |
|  | 359190 | Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования |  |  |
|  | 359200 | Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник бестеневой медицинский передвижной | не менее 3 |
|  | 129360 | Светильник операционный |  |  |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 156240 | Блок терминальный для кислорода системы подачи медицинских газов | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 система на отделение |
|  | 136700 | Блок терминальный для медицинского воздуха системы подачи медицинских газов |  |  |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 136960 | Система трубопроводная медицинских газов |  |  |
|  | 157680 | Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций |  |  |
|  | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |  |  |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик манипуляционный | не менее 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол инструментальный | не менее 2 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Стол перевязочный | по числу перевязочных |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтич еских процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Тележка для перевозки пациентов | 1 на 10 коек |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр медицинский | по числу коек |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
|  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной |  |  |
| 19 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для лекарственных препаратов | не менее 1 |
| 20 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | не менее 1 |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 294010 | Щипцы для языка | Языкодержатель | не менее 2 |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
| 22 | 122180 | Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая | Пьзеохирургический аппарат с расходными материалами | 1 |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 184150 | Тумбочка прикроватная | Столик (тумбочка) прикроватный | по числу коек |
|  | 134230 | Столик прикроватный |  |  |
| 24 | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов | не менее 2 |
| 25 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для лекарственных препаратов | не менее 1 |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф медицинский | не менее 2 |
|  | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место заведующего отделением с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» | 1 |
| 2 | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» | не менее 1 |
| 3 | Стул для пациента | по числу коек |
| 4 | Мойка медицинская | не менее 1 |
| 5 | Укладка для оказания медицинской помощи в экстренной форме при шоке | не менее 1 |

2. Стандарт дополнительного оснащения операционной

(операционного блока) медицинской организации, в структуре

которой создается отделение челюстно-лицевой хирургии

(операционная дооснащается при отсутствии в ней

перечисленных позиций оборудования)

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | не менее 2 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 326770 | Система низковакуумной аспирации универсальная |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор | 1 на операционный стол |
|  | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный | Инфузомат автоматический для внутривенных вливаний | не менее 1 |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
|  | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования |  |  |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
|  | 183030 | Насос инфузионный прикроватный, многоканальный |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор операционный, включающий: - неинвазивное измерение артериального давления; - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль электрокардиограммы; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия); - контроль CO2 в конечновыдыхаемом газе; - контроль термометрии; - контроль частоты дыхания; - коэффициент периферической перфузии | не менее 1 на операционный стол |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
|  | 157130 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Набор интубационный | не менее 3 |
|  | 238500 | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 173900 | Трахеотом | Набор инструментов для трахеотомии с расходными материалами | не менее 1 |
|  | 130480 | Трубка трахеостомическая для хирургических процедур |  |  |
|  | 136490 | Трубка трахеостомическая, неармированная, стандартная, многоразового использования |  |  |
|  | 136500 | Трубка трахеостомическая, неармированная, стандартная, одноразового использования |  |  |
|  | 169080 | Трубка трахеостомическая, армированная, стандартная, одноразового использования |  |  |
|  | 349970 | Трубка трахеостомическая, неармированная, изготовленная индивидуально |  |  |
|  | 357210 | Трубка трахеостомическая, армированная, стандартная, многоразового использования |  |  |
|  | 173850 | Набор для трахеостомии, одноразового использования |  |  |
|  | 173770 | Набор для трахеостомии, многоразового использования |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121850 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Челюстно-лицевой хирургический набор | не менее 3 |
|  | 121870 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 121920 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 121970 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121920 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов для костнопластических операций в челюстно-лицевой области с расходными материалами | не менее 1 |
|  | 121970 | Набор для стоматологических /челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 107170 | Рефлектор налобный | Налобные осветители | не менее 1 |
|  | 302860 | Осветитель головной, с питанием от сети |  |  |
|  | 302880 | Осветитель головной |  |  |
|  | 302890 | Осветитель головной оптоволоконный |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275650 | Аппарат ингаляционной анестезии, с настенным креплением | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (O2, N2O, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севофлуран) с блоком для газоанализа | не менее 1 на операционный стол |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
|  | 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |  |  |
|  | 275750 | Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический |  |  |
|  | 275670 | Блок вентиляции легких для анестезиологической системы |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 107700 | Экран защитный для лица, одноразового использования | Очки/щитки защитные | 4 на операционный стол |
|  | 274530 | Экран для защиты глаз от брызг, одноразового использования |  |  |
|  | 343590 | Экран защитный для лица, многоразового использования |  |  |
|  | 343600 | Экран защитный для глаз, многоразового использования |  |  |
|  | 372830 | Экран для защиты глаз от брызг, многоразового использования |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник хирургический бестеневой | не менее 1 |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122030 | Система стоматологическая аспирационная | Системы для аспирационного дренирования | не менее 1 |
|  | 121910 | Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая |  |  |
| 14 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 1 |
| 15 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 на операционный стол |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик инструментальный | не менее 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Столик операционной сестры | не менее 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | Стол операционный универсальный | не менее 1 |
|  | 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |  |  |
|  | 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | не менее 2 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 290450 | Система обогрева всего тела на основе электроодеяла | Устройство для обогрева пациента | 1 на операционный стол |
|  | 173020 | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, многоразового использования |  |  |
|  | 173030 | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, одноразового использования |  |  |
|  | 258460 | Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, многоразового использования |  |  |
|  | 290460 | Электроодеяло системы обогрева всего тела |  |  |
|  | 326560 | Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, одноразового использования |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургическая | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | 1 на операционный стол |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 126550 | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции |  |  |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |
|  | 291410 | Система электрокоагуляции, с питанием от сети |  |  |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 229000 | Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 384840 | Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, с электроприводом | Наконечник стоматологический хирургический | не менее 2 |
|  | 384850 | Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, пневматический |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 256370 | Блок управления хирургической дрелью/пилой, с питанием от сети | Аппарат стоматологический для хирургии и имплантации | не менее 1 |
|  | 122180 | Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая |  |  |
|  | 256290 | Бормашина стоматологическая, с питанием от сети |  |  |
|  | 384840 | Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, с электроприводом |  |  |
|  | 256410 | Бормашина стоматологическая с питанием от сети |  |  |
|  | 282050 | Бормашина стоматологическая, с дистанционным управлением |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 337640 | Микроскоп хирургический стоматологический | Устройства оптического увеличения (бинокулярные линзы или операционный микроскоп) | не менее 1 |
|  | 260240 | Микроскоп хирургический общего назначения |  |  |
|  | 182160 | Кронштейн для операционного микроскопа |  |  |
|  | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования |  |  |
| 25 | 190610 | Дистрактор имплантируемый для черепно-лицевых костей | Аппарат для дистракционного остеосинтеза с расходными материалами | не менее 1 |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим приемником (радиовизиограф или иное) | 1 |
|  | 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 340750 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования | Микрохирургический инструментарий (микропинцеты, микроножницы, микроклеммы, набор для сосудистого шва мелких сосудов) *при наличии соответствующей лицензии и подготовленных специалистов | не менее 1 |
|  | 340760 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, одноразового использования |  |  |
|  | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |  |  |
|  | 260700 | Ножницы хирургические общего назначения, одноразового использования |  |  |
|  | 296660 | Ножницы сосудистые |  |  |
|  | 328830 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, одноразового использования |  |  |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
|  | 386150 | Набор для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированный |  |  |
|  | 104290 | Щипцы для клипирования кровеносных сосудов |  |  |
|  | 249380 | Зажим гемостатический |  |  |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект мебели для операционной | 1 на операционный стол |
| 2 | Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием | не менее 2 |

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 
2025 г., регистрационный № 83136).».

15. В приложении № 10:

а) абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам2 по направлению подготовки «Здравоохранение 
и медицинские науки» по специальности «челюстно-лицевая хирургия», а также требованиям профессионального стандарта «Специалист в области здравоохранения 
и общественного здоровья»3.»;

б) сноски 2 и 3 к пункту 4 изложить в следующей редакции:

«2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713). Действует 
до 1 сентября 2032 г.

3  Приказ труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 ноября 2017 г. № 768н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047).»;

в) сноску 8 к пункту 7 изложить в следующей редакции:

«8 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 193н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный 
№ 82181).».

16. В приложении № 11:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

| « | 5. | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 на отделение | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

б) пункты 8 - 11 изложить в следующей редакции:

| « | 8. | Медицинская сестра палатная (медицинский брат палатный) | 9,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | 2 на отделение |  |
|  | 10. | Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной) | 2 на отделение |  |
|  | 11. | Санитар (санитарка) | 2 на отделение | ». |

17. Приложение № 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 12

к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю

«челюстно-лицевая хирургия»,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 14 июня 2019 г. № 422н

1. Стандарт оснащения детского отделения челюстно-лицевой

хирургии (за исключением операционной)

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 118170 | Матрас противопролежневый секционный | Матрац противопролежневый | не менее 1 |
|  | 167990 | Наматрасник противопролежневый с наполнителем из пеноматериала |  |  |
|  | 168020 | Наматрасник противопролежневый с гелевым наполнителем |  |  |
|  | 168030 | Наматрасник противопролежневый надувной |  |  |
|  | 266680 | Наматрасник противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования |  |  |
|  | 266750 | Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением |  |  |
|  | 351690 | Матрас для кровати с наполнителем из пеноматериала |  |  |
|  | 266770 | Система противопролежневая с надувной подушкой с регулируемым давлением |  |  |
|  | 351730 | Система матраса с регулируемым давлением |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 303440 | Стол пеленальный, стационарный | Пеленальный стол | не менее 1 |
|  | 233010 | Стол пеленальный для младенцев |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста | не менее 1 |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
|  | 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 273540 | Бикс для перевязочного материала | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 3 |
|  | 374450 | Лоток для инструментов, одноразового использования |  |  |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/ дезинфекции, многоразового использования |  |  |
|  | 379420 | Контейнер для стерилизации/ дезинфекции, одноразового использования |  |  |
|  | 260290 | Лоток общего назначения, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 207820 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Кресло каталка | не менее 1 |
|  | 208710 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Кресло смотровое стоматологическое | не менее 1 |
|  | 119390 | Кресло стоматологическое, механическое |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | по числу койко-мест |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
|  | 116510 | Кровать адаптационная нерегулируемая |  |  |
|  | 118440 | Кровать адаптационная с ручным управлением |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская смотровая | не менее 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 121850 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Челюстно-лицевой хирургический набор | не менее 2 |
|  | 121870 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 121920 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 121970 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп | не менее 3 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети | Отсос хирургический вакуумный | не менее 2 |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 326770 | Система низковакуумной аспирации универсальная |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 191650 | Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Переносной набор для реанимации | не менее 1 |
|  | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 170640 | Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования | Роторасширитель | не менее 1 |
|  | 170650 | Роторасширитель, нерегулируемый |  |  |
|  | 359090 | Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования |  |  |
|  | 359190 | Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования |  |  |
|  | 359200 | Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 187160 | Светильник для осмотра/ терапевтических процедур передвижной | Светильник бестеневой медицинский передвижной | не менее 3 |
|  | 129360 | Светильник операционный |  |  |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | не менее 3 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик манипуляционный | не менее 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол инструментальный | не менее 2 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187250 | Стол для осмотра /терапевтических процедур, механический | Стол перевязочный | по числу перевязочных |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Тележка для перевозки пациентов | 1 на 10 коек |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
| 21 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | не менее 1 |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 294010 | Щипцы для языка | Языкодержатель | не менее 2 |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
| 23 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Посиндромная укладка для оказания неотложной медицинской помощи | не менее 1 |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 184150 | Тумбочка прикроватная | Столик (тумбочка) прикроватный | по числу коек |
|  | 134230 | Столик прикроватный |  |  |
| 25 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для лекарственных препаратов | не менее 1 |
| 26 | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов | не менее 2 |
| 27 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для лекарственных препаратов | не менее 1 |
| 28 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф медицинский | не менее 2 |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место заведующего отделением с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» | 1 |
| 2 | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» | не менее 1 |
| 3 | Стул для пациента | по числу коек |
| 4 | Мойка медицинская | не менее 1 |

2. Стандарт дополнительного оснащения операционной

(операционного блока) медицинской организации, в структуре

которой создается детское отделение челюстно-лицевой

хирургии (операционная дооснащается при отсутствии в ней

перечисленных позиций оборудования)

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 190610 | Дистрактор имплантируемый для черепно-лицевых костей | Аппарат для дистракционного остеосинтеза с расходными материалами | 1 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | не менее 2 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 326770 | Система низковакуумной аспирации универсальная |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор | 1 на операционный стол |
|  | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный | Инфузомат автоматический для внутривенных вливаний | не менее 1 |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
|  | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования |  |  |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
|  | 183030 | Насос инфузионный прикроватный, многоканальный |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации / дезинфекции, многоразового использования | Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала | не менее 6 |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 260290 | Лоток общего назначения, многоразового использования |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор операционный, включающий: - неинвазивное измерение артериального давления; - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль электрокардиограммы; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия); - контроль CO2 в конечновыдыхаемом газе; - контроль термометрии; - контроль частоты дыхания; - коэффициент периферической перфузии | не менее 1 на операционный стол |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
|  | 157130 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Набор интубационный | не менее 3 |
|  | 238500 | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 173900 | Трахеотом | Набор инструментов для трахеотомии с расходными материалами | не менее 1 |
|  | 130480 | Трубка трахеостомическая для хирургических процедур |  |  |
|  | 136490 | Трубка трахеостомическая, неармированная, стандартная, многоразового использования |  |  |
|  | 136500 | Трубка трахеостомическая, неармированная, стандартная, одноразового использования |  |  |
|  | 169080 | Трубка трахеостомическая, армированная, стандартная, одноразового использования |  |  |
|  | 349970 | Трубка трахеостомическая, неармированная, изготовленная индивидуально |  |  |
|  | 357210 | Трубка трахеостомическая, армированная, стандартная, многоразового использования |  |  |
|  | 173850 | Набор для трахеостомии, одноразового использования |  |  |
|  | 173770 | Набор для трахеостомии, многоразового использования |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121850 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Челюстно-лицевой хирургический набор | не менее 3 |
|  | 121870 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 121920 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 121970 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121920 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов для костнопластических операций в челюстно-лицевой области с расходными материалами | не менее 1 |
|  | 121970 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 107170 | Рефлектор налобный | Налобные осветители | не менее 1 |
|  | 302860 | Осветитель головной, с питанием от сети |  |  |
|  | 302880 | Осветитель головной |  |  |
|  | 302890 | Осветитель головной оптоволоконный |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275650 | Аппарат ингаляционной анестезии, с настенным креплением | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (O2, N2O, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севофлуран) с блоком для газоанализа | не менее 1 на операционный стол |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
|  | 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |  |  |
|  | 275750 | Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический |  |  |
|  | 275670 | Блок вентиляции легких для анестезиологической системы |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 107700 | Экран защитный для лица, одноразового использования | Очки/щитки защитные | 4 на операционный стол |
|  | 274530 | Экран для защиты глаз от брызг, одноразового использования |  |  |
|  | 343590 | Экран защитный для лица, многоразового использования |  |  |
|  | 343600 | Экран защитный для глаз, многоразового использования |  |  |
|  | 372830 | Экран для защиты глаз от брызг, многоразового использования |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 170640 | Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования | Роторасширитель начелюстной для уранопластики | не менее 1 |
|  | 170650 | Роторасширитель, нерегулируемый |  |  |
|  | 359090 | Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования |  |  |
|  | 359190 | Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования |  |  |
|  | 359200 | Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник хирургический бестеневой | не менее 1 |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 16 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 1 |
| 17 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 1 |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик инструментальный | не менее 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Столик операционной сестры | не менее 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | Стол операционный универсальный | не менее 1 |
|  | 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |  |  |
|  | 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | не менее 2 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 290450 | Система обогрева всего тела на основе электроодеяла | Устройство для обогрева пациента | 1 на операционный стол |
|  | 173020 | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, многоразового использования |  |  |
|  | 173030 | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, одноразового использования |  |  |
|  | 258460 | Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, многоразового использования |  |  |
|  | 290460 | Электроодеяло системы обогрева всего тела |  |  |
|  | 326560 | Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, одноразового использования |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургическая | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | 1 на операционный стол |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 126550 | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции |  |  |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |
|  | 291410 | Система электрокоагуляции, с питанием от сети |  |  |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 229000 | Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы |  |  |
|  | 259590 | Система хирургическая плазменная |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 384840 | Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, с электроприводом | Наконечник стоматологический хирургический | не менее 2 |
|  | 384850 | Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, пневматический |  |  |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 256370 | Блок управления хирургической дрелью/пилой, с питанием от сети | Аппарат стоматологический для хирургии и имплантации | не менее 1 |
|  | 122180 | Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая |  |  |
|  | 256290 | Бормашина стоматологическая, с питанием от сети |  |  |
|  | 384840 | Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, с электроприводом |  |  |
|  | 256410 | Бормашина стоматологическая с питанием от сети |  |  |
|  | 282050 | Бормашина стоматологическая, с дистанционным управлением |  |  |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим приемником (радиовизиограф или иное) | 1 |
|  | 209190 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 209480 | Система стоматологическая рентгеновская панорамная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
| 27 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания медицинской помощи в неотложной форме | не менее 1 |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121920 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор хирургических фрез для челюстно-лицевой хирургии | 1 |
|  | 121970 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 29 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122200 | Генератор стоматологической ультразвуковой хирургической системы | Пъезохирургический аппарат (ультразвуковой хирургический аппарат для костной ткани). | 1 |
|  | 122180 | Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая |  |  |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 337640 | Микроскоп хирургический стоматологический | Устройства оптического увеличения (бинокулярные линзы или операционный микроскоп) | не менее 1 |
|  | 260240 | Микроскоп хирургический общего назначения |  |  |
|  | 182160 | Кронштейн для операционного микроскопа |  |  |
|  | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования |  |  |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 340750 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования | Микрохирургический инструментарий (микропинцеты, микроножницы, микроклеммы, набор для сосудистого шва мелких сосудов) | не менее 1 |
|  | 340760 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, одноразового использования |  |  |
|  | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |  |  |
|  | 260700 | Ножницы хирургические общего назначения, одноразового использования |  |  |
|  | 296660 | Ножницы сосудистые |  |  |
|  | 328830 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, одноразового использования |  |  |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
|  | 386150 | Набор для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированный |  |  |
|  | 104290 | Щипцы для клипирования кровеносных сосудов |  |  |
|  | 249380 | Зажим гемостатический |  |  |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект мебели для операционной | 1 на операционный стол |

3. Стандарт оснащения кабинета врача-ортодонта детского

отделения челюстно-лицевой хирурги

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 273540 | Бикс для перевязочного материала | Бикс | не менее 2 |
|  | 374450 | Лоток для инструментов, одноразового использования |  |  |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/ дезинфекции, многоразового использования |  |  |
|  | 379420 | Контейнер для стерилизации/ дезинфекции, одноразового использования |  |  |
|  | 260290 | Лоток общего назначения, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 349750 | Шприц карпульный, одноразового использования | Инъектор карпульный | не менее 3 |
|  | 137560 | Шприц карпульный, с безопасной иглой |  |  |
|  | 137650 | Шприц карпульный, безыгольный, одноразового использования |  |  |
|  | 355330 | Шприц карпульный, безыгольный, многоразового использования |  |  |
|  | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования |  |  |
|  | 360410 | Шприц для дентальной анестезии, одноразового использования |  |  |
| 3 | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная | Камера для хранения стерильных инструментов | не менее 1 |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Кресло стоматологическое (при неукомплектованной установке) | не менее 1 |
|  | 119390 | Кресло стоматологическое, механическое |  |  |
| 5 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/ хирургическая | Лампа для полимеризации | не менее 1 |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов для несъемной аппаратуры | не менее 3 |
|  | 121920 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 121970 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов для съемной аппаратуры | не менее 3 |
|  | 121920 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 121970 | Набор для стоматологических/ челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 8 | 236490 | Щипцы ортодонтические | Набор щипцов ортодонтических и зажимов | не менее 3 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный) | не менее 2 |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
|  | 256440 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от сети |  |  |
|  | 384840 | Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, с электроприводом |  |  |
|  | 384850 | Наконечник/комплект для стоматологической хирургической бормашины, пневматический |  |  |
|  | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический |  |  |
|  | 354810 | Наконечник бормашины стоматологической, с питанием от батареи |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп | не менее 1 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 11 | 119630 | Установка стоматологическая | Установка стоматологическая универсальная | 1 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 173160 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, аналоговая | Внутриротовой сканер (интраоральный 3D-сканер) | не менее 1 |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
|  | 191070 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, аналоговая |  |  |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 209320 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, аналоговая |  |  |
|  | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 331040 | Система оптического сканирования интраоральная |  |  |
|  | 358470 | Камера интраоральная |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место врача-стоматолога | 1 |
| 2 | Базовый набор инструментов для осмотра | не менее 3 |
| 3 | Компрессор (при неукомплектованной установке) | не менее 1 |
| 4 | Набор диагностических приборов и инструментов | не менее 3 |

4. Стандарт оснащения кабинета зубного техника детского

отделения челюстно-лицевой хирургии

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120590 | Аппарат для отверждения стоматологических полимерных материалов | Аппарат для горячей полимеризации пластмассы | 1 |
|  | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/ хирургическая |  |  |
| 2 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор для полимеризатора | 1 |
| 3 | 120610 | Пресс зуботехнический | Пресс | 1 |
| 4 | 120570 | Бормашина зуботехническая | Электрическая шлейф-машина | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место врача-стоматолога | 1 |
| 2 | Горелка с подводом газа или спиртовка, электрошпатель | 1 |
| 3 | Комплект оборудования и изделий для выполнения работ: гипсовочных, моделировочных, штамповочно-прессовочных, полимеризационных, паяльно-сварочных, отделочно-полировочных | не менее 1 |
| 4 | Комплект оборудования и изделий для работы с несъемной техникой | не менее 1 |
| 5 | Комплект оборудования и изделий для работы со съемной техникой | не менее 1 |
| 6 | Наконечник для шлейф-машины | 1 |
| 7 | Формирователи цоколей контрольных моделей | не менее 3 |

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 
2025 г., регистрационный № 83136).».