Проект

Об утверждении перечня

медицинских изделий и прочего оборудования для оснащения региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена 
и сахарным диабетом, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации

В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», прилагаемых к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640, п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемый перечень медицинских изделий и прочего оборудования для оснащения региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации.

- Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 марта 2025 г. № 146н «Об утверждении перечня медицинских изделий и прочего оборудования для оснащения региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, 
в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2025 г., регистрационный № 81919).

Министр                                                                                            М.А. Мурашко

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
от «___» _____________ 2026 г. № ____

Перечень

медицинских изделий и прочего оборудования для оснащения региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена 
и сахарным диабетом, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации

| Медицинские изделия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование медицинского изделия | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий |
| 1 | Кресло подиатрическое, с электропитанием | 131020 | Кресло подиатрическое, с электропитанием |
| 2 | Портативный допплеровский аппарат | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |
| 3 | Кушетка медицинская | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |
|  |  | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |
|  |  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |
| 4 | Стол инструментальный | 171720 | Стол для офтальмологических инструментов, с питанием от сети |
|  |  | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов механический |
|  |  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |
|  |  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |
|  |  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |
|  |  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |
| 5 | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | 206320 | Комплект пробных очковых линз |
| 6 | Автоматический рефрактометр | 172230 | Рефрактометр офтальмологический, автоматический |
|  |  | 336080 | Рефрактокератометр, автоматический |
| 7 | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 105070 | Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая |
| 8 | Электрический офтальмоскоп | 142450 | Офтальмоскоп прямой |
|  |  | 142460 | Офтальмоскоп прямой, с питанием от сети |
| 9 | Автоматический периметр для кинетической, статической и специальных видов периметрии | 216690 | Периметр автоматический |
|  |  | 119940 | Анализатор поля зрения |
| 10 | Четырехзеркальная широкоугольная диагностическая линза Ван-Бойнингена | 248570 | Гониоскоп |
| 11 | Пахиметр | 127130 | Пахиметр ультразвуковой |
|  |  | 136790 | Пахиметр оптический |
|  |  | 264810 | Анализатор для системы анализа переднего сегмента глаза |
|  |  | 374300 | Устройство для измерения множества размерных параметров глаза |
|  |  | 264860 | Устройство офтальмологическое для измерения различных размерных параметров переднего сегмента глаза |
| 12 | Ретинальная камера для проведения флюоресцентной ангиографии | 300620 | Фундус-камера офтальмологическая |
| 13 | Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза | 290030 | Система оптической когерентной томографии спектральной области офтальмологическая |
|  |  | 227970 | Система оптической когерентной томографии сетчатки |
|  |  | 360700 | Офтальмоскоп лазерный сканирующий/система оптической когерентной томографии сетчатки |
| 14 | Стол манипуляционный с принадлежностями | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |
|  |  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |
|  |  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |
|  |  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |
| 15 | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 118500 | Проектор для проверки остроты зрения |
| 16 | Кератотопограф | 150660 | Анализатор для системы топографии роговицы |
|  |  | 150760 | Система топографии роговицы |
|  |  | 288170 | Кератомер настольный |
| 17 | Прибор для ультразвукового A-B сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии | 172470 | Система ультразвуковой визуализации для офтальмологии |
| 18 | Комплекс для ЭФИ-исследований | 241300 | Система анализа электрофизиологических показателей зрения |
|  |  | 221480 | Система анализа движений глаз |
|  |  | 374290 | Система для анализа физиологии зрения/движения глаз |
|  |  | 119950 | Система анализа показателей зрения/движений глаз |
| 19 | Автоматический пневмотонометр | 172460 | Тонометр офтальмологический, с питанием от сети |
|  |  | 172450 | Тонометр офтальмологический, с питанием от батареи |
| 20 | Экзофтальмометр | 176760 | Экзофтальмометр |
| 21 | Офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии | 335610 | Офтальмоскоп непрямой монокулярный, без электропитания |
| 22 | Периметр | 121390 | Периметр, ручной |
|  |  | 119940 | Анализатор поля зрения |
| 23 | Лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом в комплекте со щелевой лампой | 171800 | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой для офтальмологии |
|  |  | 340030 | Система лазерная офтальмологическая твердотельная |
| 24 | ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в комплекте со щелевой лампой | 172280 | Система лазерная офтальмологическая твердотельная, для фотодеструкции |
|  |  | 328750 | Система лазерная диодная офтальмологическая с возможностью визуализации глазного дна |
|  |  | 171800 | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой для офтальмологии |
|  |  | 300780 | Система лазерная твердотельная офтальмологическая с возможностью визуализации глазного дна |
| 25 | Трехзеркальная универсальная линза Гольдмана | 248570 | Гониоскоп |
| 26 | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии (60 Д, 78 Д и 90 Д) | 232650 | Линза офтальмологическая конденсорная диагностическая |
| Прочее оборудование |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования |  |  |
| 1 | Аппарат педикюрный |  |  |